询价采购文件

**项目名称：盐城师范学院食堂燃气自动报警系统增装校验和大灶自动熄火装置采购**

盐城师范学院后勤保障集团

2023年4月7日

**总 目 录**

[总 目 录 2](#_Toc27653)

[第一章 询价采购公告 3](#_Toc7033)

[第二章 询价须知 6](#_Toc21892)

[第三章 合同条款及格式 8](#_Toc6754)

[第四章 项目需求 13](#_Toc20022)

[第五章 响应文件的组成和格式 16](#_Toc22812)

第一章 询价采购公告

|  |
| --- |
| 项目概况  盐城师范学院食堂燃气自动报警系统增装校验和大灶自动熄火装置采购项目的潜在供应商应在“盐城师范学院官网”获取采购文件，并于2023年4月14 日14点30分（北京时间）前提交响应文件。 |

**一、项目基本情况**

1.项目名称：盐城师范学院食堂燃气自动报警系统增装、校验和大灶自动熄火装置采购项目；

2. 项目编号：YSHQ2023-ZB-0402

3.采购方式：询价；

4.预算金额：31150元；

5.最高限价：31150元；

6.采购需求：盐城师范学院食堂燃气自动报警系统增装、校验和大灶自动熄火装置采购、运输、安装、调试、检测、验收、培训、售后服务及其相关的伴随服务。详情见采购文件项目需求；

7.合同履行期限：2023年4月24日前完成采购、供货、运输、安装并验收合格。详情见采购文件项目需求；

8.本项目不接受（接受/不接受）联合体投标。

**二、申请人的资格要求**

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人企业，营业执照经营范围包含本次招标内容。

4.供应商提供由国家防爆电气产品质量监督检验中心出具的《防爆电气安装、修理、维护能力认定证书》；供应商在盐城市住建局已备案，且设备已在盐城市燃气监管平台上线（平台上线截图）。

5.2020年3月1日以来，供应商有承担过燃气自动报警系统供货安装和燃气探测器校验的业绩（提供合同复印件）。

6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

**三、获取采购文件**

1.时间：自本公告发布之日起；

2.地点：盐城师范学院校园网；

3.方式：自行下载，采购文件见本公告附件；

4.售价：供应商递交响应文件时，不须交纳文件工本费。

**四、响应文件提交**

1.截止时间： 2023 年 4 月 14 日14时 30分（北京时间）；

2.地点：盐城市希望大道南路2号盐城师范学院新长校区后勤综合楼三楼招标会议室。

**五、开启**

1.时间： 2023 年 4 月 14日14时 30分（北京时间）；

2.地点：盐城市希望大道南路2号盐城师范学院新长校区后勤综合楼三楼招标会议室。

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

1.响应文件制作份数要求

正本份数：1份，副本份数：4份；

2.询价保证金

参与本项目的供应商须缴纳询价保证金900元。未交纳询价保证金的，其响应文件视为无效响应文件。询价保证金在递交响应文件时，以微信（或支付宝）非现金方式缴纳。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称：盐城师范学院；

地址：盐城市希望大道南路2号；

使用部门联系人：潘老师　　联系电话：18752220058

招标管理部门联系人：夏老师　联系电话：13770066130

2.采购代理机构信息（如有）

名称：

地址：

联系人： 联系电话：

3.项目联系方式

采购部门联系人：潘老师 联系电话：18752220058

**九、提醒事项**

**1.“项目需求”中的内容全部为实质性要求。**

2.请各投标人预留好相应时间，配合做好下列管控措施：

（1）因疫情常态化管控要求，询价当天，请响应供应商提前预留足够时间到达盐城师范学院新长校区西门，并联系使用部门：姚老师，联系电话：18351554315由该老师协助响应供应商在校门口登记后进入校园。

（2）供应商进入校园时须自行配戴口罩做好手部消毒及投标文件等消毒防护工作。

（3）供应商进入校园前须在西门外相关工作人员处进行信息实名登记并接受体温测量（体温异常者拒绝进入校园）。

（4）供应商进入校园后应在指定地点参与谈判活动，不到非相关场所活动，谈判工作结束后应立即离开校园。

（5）请供应商及时关注盐城市新冠肺炎疫情防控最新规定，如与前述要求不一致，一律按盐城市最新疫情防控规定执行。

盐城师范学院

2023年4月7日

第二章 询价须知

（参加询价的供应商以下简称“询价供应商”）

一、询价供应商一旦下载或领取了本询价文件并决定参加报价，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、询价供应商应自行承担所有与参加询价活动有关的费用，无论询价过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

三、对本询价文件有疑问的，可在询价文件接收截止日前一天的17时前向采购人提出，对于不影响公平竞争的问题采购人将作出答复。

四、响应文件的密封和标记

1. 询价供应商应将响应文件正本和所有副本密封，不论询价供应商成交与否，响应文件均不退回。

2. 密封的响应文件应：

2.1 注明询价供应商名称，如因标注不清而产生的后果由询价供应商自负。按询价公告中注明的地址送达；

2.2 注明询价项目名称。

3. 未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝，作无效响应处理。

五、下列任何情况发生时，询价保证金将不予退还：

（1）询价供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（2）询价供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（3）询价供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他供应商合法权益的；

（4）询价供应商向相关当事人行贿谋求中标的；

（5）成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的，或签订合同时向采购人提出附加条件的，或签订合同时不按询价文件要求提交履约保证金的。

六、响应文件要求：询价供应商须按询价文件的要求进行响应。响应文件至少应包括：资格、资信证明文件；报价表；产品配置与分项报价表；商务条款响应及偏离表等，并按格式要求进行盖章签字。

七、成交供应商的确定：采购人组织的询价小组对响应文件进行评审。询价小组在评审中可要求询价供应商对其响应文件作出必要的澄清和确认。询价小组将审查响应文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离，重大偏离的认定需经过询价小组三分之二及以上成员的认定。**询价小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交候选人，并编写评审报告**。

如本项目提交响应文件的供应商少于3家或经询价小组评审实质性响应的供应商少于3家，本项目将立即转为竞争性谈判，直接与现场供应商进行谈判。

八、如由于采购需求中对该采购产品要求不详细，请各询价供应商在报价时补充说明其详细规格型号。

九、成交供应商须向采购人提交人民币中标金额的10%作为履约保证金。履约保证金于合同履行后无息退还。

第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：盐城师范学院食堂燃气自动报警系统增装、校验和大灶自动熄火装置采购项目

甲方：（买方）盐城师范学院

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据盐城师范学院食堂燃气自动报警系统增装、校验和大灶自动熄火装置采购项目询价的结果，签署本合同。

**一、货物内容**

1.1 货物名称：盐城师范学院食堂燃气自动报警系统、增装、校验和大灶自动熄火装置采购项目

1.2 型号规格：详见采购需求及成交供应商响应文件

1.3 数量（单位）：详见采购需求及成交供应商响应文件

**二、合同金额**

2.1 本合同金额为：人民币（大写） 元整（￥ 元）。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

**三、技术资料**

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**四、知识产权**

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

**五、产权担保**

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**六、履约保证金**

6.1乙方交纳人民币 （合同金额的10%）作为本合同的履约保证金。

**七、转包或分包**

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

**八、质保期**

8.1 质保期 3 年。（自交货验收合格之日起计）。

**九、交货期、交货方式及交货地点**

9.1 交货期：\_\_\_\_\_\_

9.2 交货方式：送货到采购方指定地点并安装调试\_

9.3 交货地点：采购人指定地点

**十、货款支付**

10.1 付款方式：设备安装调试结束，经甲方及相关单位验收合格且设备正常使用2个月后，支付合同价的90%，余款作为质保金，在质保期满后无质量、服务问题一次性无息付清。

10.2**本项目采用固定总价合同，甲方在合同金额之外不再向乙方支付其他任何费用**。

**十一、税费**

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十二、质量保证及售后服务**

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

12.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

12.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

12.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为 3 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

**12.6 乙方安排专人24小时监管平台产品的在线率，一旦发生离线乙方需在2小时内解决，甲方不定期对平台产品的在线率进行考核，一个月超过三次未及时解决的，扣除质保金的10%，扣完为止。**

**12.7乙方在供货前须提供所投产品原厂合格证供甲方核验，若乙方在供货前不能提供上述资料或提供不全的，甲方有权指定生产厂家直接供货，设备费用按生产厂家供货价直接从乙方合同价款中扣除，并对乙方处以该项设备生产厂家供货价款的2倍金额的罚金。**

**十三、调试和验收**

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

**十四、货物包装、发运及运输**

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

**十五、违约责任**

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

**十六、不可抗力事件处理**

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十七、诉讼**

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城师范学院。

**十八、合同生效及其它**

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

**18.3 本合同正本1式4份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执2份。**

甲方： 乙方：

地址： 地址：

法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：

联系电话： 联系电话：

年 月 日 年 月 日

第四章 项目需求

**一、需求清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **安装地点** |
| 1 | 报警控制器 | 国标2点位 | 台 | 1 | 南园锅炉房1台 |
| 2 | 气体探测器 | 国标 | 台 | 5 | 南一3台、南园锅炉房2台 |
| 3 | 气体探测器校验 | 国标 | 台 | 26 | 南一11个、萃一8个、沁三7个 |
| 4 | 大灶自动熄火装置 | 国标 | 台 | 26 | 南一8个、萃一8个、沁三10个 |

供应商选投的设备品牌可以是采购人的参考品牌，如果在参考品牌之外自选品牌的，其技术标准与性能要求应相当于或者优于采购人的参考品牌和技术要求，并得到询价小组的认可。供应商自行踏勘现场，根据项目现场实际及验收标准等充分考虑相关情况，最终须确保通过采购人及相关单位的验收。

**二、技术参数及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **指标要求** |
| **1** | 报警控制器 | 参考品牌鑫豪斯。安装燃气预警设备相关数据，按照盐城市公布的统一接口标准，实时推送至“盐城市餐饮场所燃气预警系统监管平台”。 |
| **2** | 气体探测器 | 参考品牌鑫豪斯。安装燃气预警设备相关数据，按照盐城市公布的统一接口标准，实时推送至“盐城市餐饮场所燃气预警系统监管平台”。 |
| **3** | 气体探测器校验 | 必须出具有效的校验报告，并提供相关资质材料；将校验后的气体探测器、报警控制器等燃气预警设备相关数据，按照盐城市公布的统一接口标准，实时推送至“盐城市餐饮场所燃气预警系统监管平 台”。 |
| **4** | 大灶自动熄火装置 | 燃气泄漏保护装置，应做好安装、检验、调试等相关记录，提供操作人员的《燃气具安装维修岗位培训合格证》，并做好拍照留存和准确完整上传相关信息到监管平台。 |

**三、需求内容**

1、项目内容：盐城师范学院食堂燃气自动报警系统增装、校验和大灶自动熄火装置的采购、运输、安装、调试、检测、验收、培训、售后服务及其相关的伴随服务。

2、项目安装地点：详见需求清单。

3、项目基本功能：现场所测气体的浓度，超过报警值时，通过控制箱立即启动自动切断装置并且通过网络平台传送给负责人。

4、项目采购设备：详见需求清单。

5、项目相关要求：项目报价含采购、施工费及辅材费、运输、安装、调试、培训及售后服务费、税金（含关税）、检测费、验收费、质保费、不可预见费及其相关的伴随服务等所有费用。

6、供应商自行勘察现场，结合现场，实事求是填报安装的设备数量。现场安装的超高费、成品保护费、环境卫生费、安装施工范围内原有设施破坏及恢复费等一切相关费用，供应商综合考虑在报价中，结算时不作调整。

7、安装施工结束后需提供以下材料存档：

（1）设计图纸、竣工图（竣工图需盖章及签字）；

（2）安装施工单位资质材料；

（3）安装施工人员资质证书及力量的配备情况；

（4）生产许可证；

（5）国家消防电子产品检验报告；

（6）工程竣工验收报告。

8、项目完成时间：2023年4月27日前完成采购、供货、运输、安装并验收合格。

9、燃气自动报警系统符合采购文件中技术需求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应标准。项目安装完成后，由供应商按规定程序和相关要求申报验收，供应商须确保通过验收，且验收的相关费用由供应商负责。

**二、报价要求**

供应商报价采用固定总价总承包方式，供应商的报价应包括所有所投产品费用、平台服务费、信息费、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。采购人不接受任何选择性报价。供应商对本项目如有特殊优惠条件的，另行出具书面承诺。

**三、其它注意事项**

成交供应商不得将成交项目转让给他人或将成交项目肢解后分别转让他人。

第五章 响应文件的组成和格式

询价采购响应文件

（正本或副本）

**项目名称：**

**供应商名称 ：**

**日 期 ：**

**响应文件主要目录**

一、资格、资信证明文件要求

二、报价表

三、产品配置与分项报价表

四、商务条款响应及偏离表

五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

**一、资格、资信证明文件要求**

文件1 法人的营业执照（加盖供应商公章的复印件）。

文件2 法人授权书（原件）。

文件3 询价响应函（原件）。

文件4 2020年3月1日以来，供应商承担过的燃气自动报警系统供货安装、燃气探测器校验业绩合同（加盖供应商公章的复印件）。

文件5 供应商提供由国家防爆电气产品质量监督检验中心出具《防爆电气安装、修理、维护能力认定证书》；供应商在盐城市住建局已备案，且设备已在盐城市燃气监管平台上线（平台上线截图）。

**法人授权书**

本授权书声明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人的姓名）为我方就 项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起生效，特此声明。

授权代理人（被授权人）（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码（授权代理人）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话（授权代理人）：（手机）

单位名称（授权代理人）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法人（授权单位）盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**法定代表人（签字或盖章）：**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：

日期： 年 月 日

**询价响应函**

致：

根据贵方的 采购文件，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (姓名)代表我方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商的名称），全权处理本次项目询价采购的有关事宜。

据此函，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字人）兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的响应有效期（60天）期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的响应有效期（60天）内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的询价保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

8.与本询价采购有关的正式通讯地址为：

地 址： 邮 编：

电 话： 传 真：

供应商开户行： 账 户：

法定代表人或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**二、报价表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目总报价 | 大写：  小写： （人民币：元） |
| 项目实施时间  （供期或工期） | 2023年4月24日前完成采购、供货、运输、安装并验收合格 |

填写说明：

1、报价表不得填报选择性报价，否则将作为无效报价；

2、本报价表与分项报价表不符时，以本报价表为准；

3、报价采用固定总价总承包方式，投标人的报价应包括所有所投产品费用、安装调试费、所有配件费、运费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

4、投标报价不得高于最高限价。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

日期： 年 月 日

**三、产品配置及分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 安装地点 |
| 1 | 报警控制器 | 国标2点位 | 台 | 1 |  |  | 南园锅炉房1台 |
| 2 | 气体探测器 | 国标 | 台 | 5 |  |  | 南一3台、南园锅炉房2台 |
| 3 | 气体探测器校验 | 国标 | 台 | 26 |  |  | 南一11个、萃一8个、沁三7个 |
| 4 | 大灶自动熄火装置 | 国标 | 台 | 26 |  |  | 南一8个、萃一8个、沁三10个 |
| 总计 | | 人民币（大写）： （￥： 元） | | | | | |

注：采购人提供的产品配置及分项等信息仅供参考，供应商须自行踏勘现场，根据项目现场实际及验收标准等充分考虑相关情况，最终须确保通过采购人及相关单位的验收。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

**四、商务条款响应及偏离表**

**备注：**

商务条款如有偏离，请在本表中详细填写；响应无偏离的商务条款，均不需要填写（表中承诺不可更改）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购文件要求** | **响应偏离情况**  （填写：正偏离或负偏离） | **供应商响应的具体承诺或说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | …… |  |  |
| 我方承诺：针对本项目，除表中已列出的偏离外，对采购文件规定的其余商务条款，我方全部接受并按采购文件要求提供相应服务。（特别提示：本页落款供应商签章，即视为供应商已阅读并作出此承诺。） | | | |

供应商(公章)：

**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明**

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 。

主要专业技术能力有： 。

供应商（公章）：

日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日